ЗАО НТКФ «АГРОЖИВМАШ – ТЕХНОЛОГИЯ»

Опросный лист для выбора теплообменника

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Адрес организации: Область, район, Город / поселок |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон / факс: |  |
| Дата: |  |

Назначение теплообменника: Охладитель. Подогреватель. Рекуператор

(нужное подчеркнуть)                        Моноблок ( количество секций______ )

Необходимые данные для расчета теплообменника:

- Продукт, подлежащий тепловой обработке______________________________

- Вязкость продукта___________________________________________________

- Теплоемкость продукта______________________________________________

- Производительность теплообменника, л/ч_______________________________

- Начальная температура продукта ,С____________________________________

- Температура пастеризации продукта ,C _________________________________

- Конечная  температура продукта ,C ____________________________________

- Хладоноситель  (кратность)___________________________________________

- Начальная температура хладоносителя ,C _______________________________

- Теплоноситель (кратность)____________________________________________

- Начальная температура теплоносителя ,C_______________________________

- Давление подачи продукта ,атм________________________________________

- Давление подачи хладоносителя(теплоносителя) ,атм_____________________

Дополнительные требования к теплообменнику:

Комплектация теплообменника:

- Устройство автоматического регулирования_____________________________

- Клапана____________________________________________________________

- Насосы ____________________________________________________________

- Шкаф управления ___________________________________________________

- Проходное сечение трубчатой арматуры ________________________________

- Диаметр подсоединительных резьб ____________________________________

- Тип пластин________________________________________________________

Дополнительная информация______________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Просим  Вас присылать заполненный опросный лист по факсу:

(495) 598-21-69, 598-29-65 или по e-mail:  paster@pasterizator.ru